## Tabelle1
LGPosNr. | Positionsstichwort | Menge | Einheit
44 | Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)
4402 | WDVS aus Polystyrol (EPS-F)
440201 | WDVS mit Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Partikelschaumstoff EPS-F, einschließlich Kleber und bewehrtem Unterputz. Im Positionsstichwort sind der Lamdawert W/(mK), die Unterputz-Mindestdicke UP (mm) und die Dämmstoffdicke DD (cm) angegeben.
440201G | WDVS EPS-F 0,04W/(mK) UP3mm DD10cm | 250 | m²
440225 | Aufzahlung (Az) auf WDVS mit EPS-F mit etwaiger Sockelausbildung, in einer Ausführung der Stoßfestigkeit der Nutzungskategorie II (Standard).
440225A | Az WDVS EPS-F f.erhöhte Stoßfestigkeit (I) Für eine erhöhte Stoßfestigkeit der Nutzungskategorie I. | 250 | m²
4415 | Profile, Fassaden-Fertigteile, Nuten
441501 | Sockel-Abschlussprofile aus Aluminium blank für WDVS in das Verbundsystem einbinden und die Fuge zwischen Untergrund und Sockelprofil dicht verschließen, einschließlich Zubehör und Befestigungsmittel. Im Positionsstichwort ist die Dämmstoffdicke (cm) angegeben.
441501G | WDVS Sockel-Abschlussprofil Alu 14cm | 20 | m